3.5MHz output stage power source calibration

DAC	ADC	Voltage
0	3357	21.5
16	3008	19.3
32	2731	17.6
48	2507	16.2
64	2322	15.0
80	2168	14.0
96	2033	13.2
112	1919	12.5
128	1821	11.9
144	1734	11.3
160	1657	10.8
176	1589	10.4
192	1527	10.0
208	1471	9.7
224	1421	9.3
240	1375	9.0
255	1335	8.8

Voltage vs ADC measurement:
ADC	Voltage
3357	21.5
3008	19.3
2731	17.6
2507	16.2
2322	15.0
2168	14.0
2033	13.2
1919	12.5
1821	11.9
1734	11.3
1657	10.8
1589	10.4
1527	10.0
1471	9.7
1421	9.3
1375	9.0
1335	8.8

U = aX + b, where X is ADC measurement.

a= {Umax-Umin} over {Xmax-Xmin} b= {Umin cdot Xmax-Umax cdot Xmin} over {Xmax-Xmin}

For mine, pre-series exemplar, a = 0.006281, b=0.4150

Voltage vs DAC value:
DAC	Voltage
0	21.5
16	19.3
32	17.6
48	16.2
64	15.0
80	14.0
96	13.2
112	12.5
128	11.9
144	11.3
160	10.8
176	10.4
192	10.0
208	9.7
224	9.3
240	9.0
255	8.8